Badanie ogólne moczu – automatyczne oznaczenie właściwości fizykochemicznych i elementów upostaciowanych moczu

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na 1 rok | Cena jednostkowa brutto 1 oznaczenia | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Oferowana ilość opakowań | Cena netto 1 opakowania | VAT % | Cena brutto 1 opakowania | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski testowe do analizy moczu | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 | Pozostałe materiały * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |

* poz. 2 - uzupełnić do wymaganej ilości oznaczeń z poz. 1 o wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i wszystkie inne płyny systemowe, materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora i całego systemu oraz zapewniające wykonanie badania ogólnego moczu (wł. fizykochemiczne + osad) przez cały okres zamówienia

UWAGA:

- Stabilność odczynników do daty ważności

- Data ważności odczynników min. 2 mies.

- Odczynniki i kontrole jednego producenta.

- Płyny systemowe i części zużywalne wyłącznie oryginalne (producenta aparatu) za wyjątkiem soli fizjologicznej i wody destylowanej.

- W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis, naprawy i konserwację aparatu wraz z bezpłatną wymianą wszystkich niezbędnych części.

- Wykonawca  po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej kart charakterystyki substancji preparatu dla wszystkich odczynników szkodliwych i substancji niebezpiecznych jeśli takie są wykorzystywane lub zapewni całodobowy dostęp online do kart charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: (proszę uzupełnić) www……………….

Nie spełnienie powyższych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

## Oferujemy wykonanie czynności objętych ww. zamówieniem – zgodnie z SIWZ w cenie :

| Paski testowe, odczynniki i materiały zużywalne: netto .........................................................zł. VAT (%) ………. tj. ……………zł brutto ........................................................zł. | dzierżawa aparatu za 1 mc: netto .........................................................zł. VAT (%) ………. tj. ……………zł brutto .......................................................zł. | dzierżawa aparatu za 12 m-cy: netto .........................................................zł. VAT (%) ………. tj. ……………zł brutto .......................................................zł. | RAZEM OFERTA: netto .........................................................zł. VAT (%) ………. tj. ……………zł brutto ........................................................zł. |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………								……………….…………………………………………….……

Miejscowość, data 										Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych ze strony Wykonawcy