 Warszawa, dn.24.10.2019 r.

Do wszystkich uczestników postępowania 
Znak Sprawy SZP.26.1.36.2019
TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  ZAMAWIAJĄCEGO I MODYFIKACJĄ SIWZ  z dnia 24.10.2019 r. 
Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 221 tysięcy Euro na 

Zakup i dostawę testów i odczynników diagnostycznych 
dla potrzeb SZPZLO Warszawa-Mokotów

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t. j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytania do umowy:

PYTANIE 1
Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 – poz. 1 – 5 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu kasetkowego z kontrolą wewnętrzną proceduralną czy testu z dodatkową kontrolą pozytywną?

Ad. 1
Zamawiający wymaga zaoferowania testu kasetkowego z kontrolą wewnętrzną. 

Zamawiający modyfikuje Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
PYTANIE 2
Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 – poz. 4 – Czy Zamawiający wymaga testu o czasie odczytu wyniku do 5 minut?

Ad. 2
Zamawiający nie wymaga testu o czasie 5 minut.

PYTANIE 3
Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 – poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika w opakowaniu 100 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Ad. 3
TAK, Zamawiający dopuszcza.  

Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
PYTANIE 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z postępowania pozycji nr 1, 2, 3, 4 i 5 i utworzenie z nich odrębnej części?

Rozdzielenie umożliwi złożenie oferty firmom posiadającym w swojej ofercie tylko niektóre z wymaganych testów, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Połączenie różnych testów w jedną część ogranicza możliwość złożenia oferty Wykonawcom, którzy mogliby złożyć ofertę na kilka z zawartych w tej części testów.

Ad. 4
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.
Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy.
Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
PYTANIE 5
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 pozycja 1-5  w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 1-5 z pakietu 1  i utworzenie z niego odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 1, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Ad. 5
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.
Modyfikacja Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy.
Modyfikacja Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
Ponadto:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ wprowadzając MODYFIKACJĘ z dnia 24.10.2019 r. w:

· Rozdziale II pkt 1. SIWZ, 

· Rozdziale XII pkt 3.-6. SIWZ,
· Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu ofertowym
· Załączniku nr 4 do SIWZ - Projekcie Umowy,
· Załączniku nr 5 do SIWZ - Formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega także Ogłoszenie o zamówieniu nr 610973-N-2019 z dn. 16.10.2019 r.
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE:
Odpowiedzi na pytania i wszelkie zmiany /modyfikacje są integralną częścią SIWZ.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 Z upoważnienia 

        Z-ca Dyrektora ds. Adm.-Tech.

     Samodzielnego Zespołu Publicznych 

       Zakładów Lecznictwa Otwartego

                Warszawa Mokotów

   Janusz Sadowski 
